## Sheet1
平成16 年 月
|  | 案 | 安全衛生チェックリスト |  |  | 建物名 |  |  | 部屋番号
研究室責任者名
※チェックリストは、研究室で一部、もしくは部屋ごとに作成してください
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | １月の総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
建築物等に関する一般的な事項 | 柱、壁、配管等部屋の施設に異常はないか
ロッカー、本棚、キャビネット、ラックなどの転倒防止措置はなされているか
非常時のために出入り口は２箇所確保されているか
床等に物品が置かれていないか
通路幅が80cm以上確保されているか
水道水の漏れ、バルブ、ホース類の異常がないか
循環冷却水の漏れ、異常がないか
蛍光灯など照明類の不備はないか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
保 安 設 備 ・保 安 用 器 具 | 消火器の設置位置、管理状況は適切か（見通しの良い位置、サビ、破損などないか）
緊急避難路が確保されているか
緊急連絡網、緊急時の対処マニュアルが掲示されているか
室内に非常用の懐中電灯が常備されているか
緊急シャワーが設置されているか
緊急シャワーの漏水はないか、また放水は正常か（月に一度確認する）
作業内容に応じた保護具を定めているか
保護具は定位置に保管しているか
保護具のメインテナンスを行っているか （破損、吸収缶など異常がないか）
保護具の着用は徹底されているか
ガス漏れ検知器は正常に作動しているか
その他、一般的な整理、整頓、清掃は良いか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
電 気 機 器 ・ 電 気 設 備 | 配電盤に異常（異常加熱、火花発生など）はないか
配電盤へのコードの接続は適切か（圧着端子などを用いているか）
配電盤での感電防止策がとられているか
スイッチ類に異常な音がしたり、通電中の温度上昇はないか
機器の容量（電流値等）にあわせた電源容量、コンセント容量が選択されているか
配線（コード）を通路にはわせていないか、やむを得ずはわす場合にはプロテクターで保護しているか
配線（コード）は必要以上に長くないか
テーブルタップ類を床においていないか
テーブルタップを複数接続したタコ足配線にしていないか
コードの被覆の老化、破損はないか（磨耗、ひび割れ等）
ケーブル類、コンセントの異常加熱はないか
コードの選定は適当か（容量、種類等）
アースは正しくとってあるか（太さ、締め付け等） 漏電防止、感電防止
水もれ、浸水の場合に感電の危険性が少ないような電気設備になっているか
コンセント、テーブルタップなどにホコリが溜まっていないか
ヒーターや電気ポット類などの加熱器具は不使用時に電源コンセントを抜いているか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
機 器 ・ 装 置 | 大型の実験機器の据付けに問題はないか 転倒防止対策がとられているか
電子機器類の落下防止対策はとられているか
当分使うあてのない装置を放置していないか（遊休物品は倉庫へ、あるいは埃避けカバーをする）
配管などのサポートは確実か
工作機器に関して
工作機器の使用時の服装は適切か
ボール盤、旋盤、グラインダーなど回転機器使用時の手袋使用禁止は徹底しているか
ドリル等の刃の収納は適切か
回転機器の潤滑は十分か、異常はないか
ベルト、ギヤー、プーリー、カップリング等に安全カバーがついているか
高速回転機器使用時には1分程度の試運転を行っているか
実験装置に関して
高電圧を生じる装置の位置、配置は適切か 高圧部が露出していないか
高電圧に対する注意喚起の掲示をしているか
レーザー装置
レーザーを使用する場合、保護メガネを着用を徹底しているか
人間の通行を考えた光路設計がなされているか
レーザー装置の稼動状況を知らせる掲示等がなされているか
磁石
磁石を用いる場合、他の実験装置、コンピューターなどを配慮した配置になっているか
漏れ磁場がある場合にそのことを掲示し注意を喚起しているか
圧力発生装置
圧力装置を使用する場合の防護処置はとられているか
X線、放射線発生装置
X線、放射線を発生させる装置の管理は的確に行われているか
作業主任者は決められているか
他の実験装置を配慮した設置状態にあるか
稼動状況を知らせる掲示などはなされているか
装置の安全機構（フェイルセーフ）が正常に作動しているか
水、油等浴槽中の溶液は汚れていないか
安全作業注意書（マニュアル）は適切か 使用者の安全教育はなされているか
ＶＤＴ作業は適切な条件で行われているか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
薬 品 管 理 | 取り扱う試薬の危険性に関する知識は徹底しているか
薬品使用にあたっては安全教育を行っているか
薬品類はTITech ChemRSに登録しているか
薬品棚の整理整頓は行っているか
薬品庫の転倒防止対策はなされているか
薬品庫内の試薬は仕切りのついたバットに入れ転倒防止対策を行っているか
ガロン瓶には衝突防止の緩衝ネットをつけているか
低沸点溶剤を使用する際の火気に対する対策は適切か
低沸点溶剤を冷蔵庫に入れる場合には密栓をして、ビニール袋などに入れているか
廃液の分類、管理は学内ルールにもとづいて行われているか
古くなった（変質しやすい）試薬は保管していないか。
危険物の管理
危険物容器に洩れの心配はないか
少量危険物、届け出の室で規定数量を超えていないか
使う予定以上の第４類危険物をストックとしておいていないか
危険物は類ごとに分類して混合危険がないよう保管されているか
ナトリウム、有機金属は水がかかる危険性のない位置に保管しているか
PRTR法対象物質
使用は学内規則にもとずき、使用記録、環境排出量などを記録してなされているか
有機溶剤
有機溶剤の使用は各部屋での使用基準に従って行われているか （局所排気装置、もしくは全体換気装置）
有機溶剤使用のための保護具は用意されているか
有機溶剤のついた廃棄物は密閉性の良い蓋のついた容器に入れているか
特定化学物質
特定化学物質の使用は局所排気装置内で行っているか
特定化学物質のついた廃棄物は密閉性の良い蓋のついた容器に入れているか
特別管理物質を使用する場合、作業記録をつけているか
特別管理物質を使用する場合そのMSDSシートを部屋内に掲示しているか
毒劇物
毒劇物は鍵のかかる薬品保管庫にいれ、その鍵をスタッフが管理しているか
薬品庫に毒物、劇物の表示を行っているか
毒物の使用量、使用者の記録をグラム単位でつけているか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
高圧ガス、液化ガス | 高圧ガスボンベはボンベ立てに固定されているか
上下二ヶ所を鎖などの強固な金属で固定しているか
ボンベに充、空の表示がなされているか
使用中のボンベには開、閉の表示がなされているか
使用中でないボンベはバルブが閉じられているか
不要なボンベの撤去を迅速に行っているか
可燃性ガスと支燃性ガスを同じ場所においていないか
可燃性ガス付近では火気厳禁が守られているか
液体窒素使用時は十分な換気がなされているか
液体窒素、液体ヘリウム容器の輪止め、転倒防止対策は取られているか
液化ガスボンベは直立して置かれているか
ボンベ本体は輻射熱など40℃以上にならないように置かれているか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
終夜、休日実験 | 終夜連続運転を行う場合の表示と連絡先は研究室の外に掲示されているか
夜間、休日の実験予定を研究室スタッフが把握しているか
区 分 | チ ェ ッ ク 事 項 |  |  |  | 第1週 ( 月 日） |  | 第２週 （ 月 日） |  | 第３週( 月 日） |  | 第4週 （ 月 日） |  | 第5週 （ 月 日） |  | 総括事項
[5 empty] | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考 | ○または× | 備考
整理・整頓・清掃・清潔 | 次に関して整理、整頓、清掃はよいか
（1）実験台（上部、引き出し、戸棚）
（2）事務机の上下
（3）書類棚
（4）アングル棚
救急箱は研究室に装備されているか
ごみ箱は区別して使用しているか （1）可燃物(2)不燃物(3)ガラス(4)金属等
喫煙は喫煙コーナーでおこなわれているか
その他一般的な整理、整頓、清掃はよいか